Tecnopolo di Rimini

Via Dario Campana, 71 – Rimini

IN CASO DI EMERGENZA

Il segnale di evacuazione è: SIRENA

Il punto di raccolta è: CENTRO CORTILE INTERNO AL FABBRICATO

SOCCORSI INTERNI

Non esiste un locale presidiato; gli addetti all’emergenza, generalmente presenti dalle 8:30 alle 18:30,  in caso di allarme convergeranno nell corridoio al piano terra prospicente i laboratori.

Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro premendo uno dei pulsanti rossi collocati nei corridoi.

E’ possibile contattare gli addetti anche tramite telefono. La chiamata dovrà seguire questo schema:

- Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.

- Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico.

- Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte.

- Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve sempre riagganciare per ultimo.

NB: lo stesso schema sarà seguito nel caso si contattassero i soccorritori esterni.

SOCCORSI ESTERNI

|  | 118 | Emergenza sanitaria |
| --- | --- | --- |
|  | 112 | Carabinieri |
|  | 113 | Soccorso pubblico di emergenza |
|  | 115 | Vigili del Fuoco |

Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni.

Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura.

I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni.

SQUADRA DI EMERGENZA

| Nome e numero telefonico | Collocazione nell’edificio |
| --- | --- |
| Laboratori Didattici |
| Ivano Vassura 0541/434481 | Laboratorio PT |
| Fabrizio Passarini 0541/434481 | Ufficio primo piano |
| Daniele Fabbri 0541/434486 | Ufficio primo piano |

Il coordinatore è il primo addetto arrivato sul luogo dell’emergenza.

Misure da adottare in caso di emergenza

Chiunque all’interno della sede ravvisi una possibile causa di emergenza occorre che avvisi l’addetto all’emergenza o la portineria (locale presidiato).

L’addetto all’emergenza in mancanza del coordinatore valuta se l’emergenza è sotto controllo e se può essere affrontata con mezzi interni o se occorre richiedere l’intervento dei soccorsi esterni.  In caso si renda necessario procedere con l’evecuazione attiva l’ordine di evacuazione, telefona ai VVFF, chiude utenze di gas e luce si porta all’esterno per attendere i soccorsi e fornire le informazioni

Chiunque si trovi nell’edificio al momento della segnalazione di evacuazione deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- In caso di principio d’incendio (o allarme incendio) mantenere la calma, uscire dal locale in modo ordinato senza correre;

- Non usare gli ascensori o i montacarichi;

- Dirigersi verso le scale e le uscite seguendo le indicazioni;

- Evitare di trasmettere il panico ad altre persone;

- Nelle vie di esodo, in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri;

- Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all’esterno utilizzando le scale alternative di deflusso;

- Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, solo se si ha la garanzia di riuscire nell’intento;

- Limitare la propagazione di fumo e dell’incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti;

- Attivare, ove esistenti, i sistemi di allarme;

- Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l’assistenza di altre persone;

- Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirvi;

- Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica ecc., se possibile;

- Avvertire gli occupanti degli altri uffici adiacenti;

- Qualunque uso di lance idriche è consentito dopo aver accertato la disattivazione dei circuiti elettrici (almeno di piano). Operazione che può essere eseguita solamente dagli addetti al pronto intervento;

- Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a CO2 – Polvere. Non utilizzare acqua per spegnere incendi di apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici o parti dell’impianto elettrico;

- Non rientrare nell’edificio fin quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

In caso di terremoto:

- Non precipitarsi fuori dall'edificio a meno che non ci si trovi a piano terra e la porta d'ingresso non dia accesso diretto ad uno spazio aperto;

- non usare le scale;

- non usare l’ascensore;

- se si viene sorpresi dalla scossa all’interno di un ascensore, fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente;

- allontanarsi da vetri, mobili pesanti, scaffalature, impianti elettrici sospesi, o comunque da oggetti che possono cadere;

- cercare riparo sotto un tavolo, nel vano di una porta, inserita in un muro portante o sotto una trave, nell’angolo fra due muri;

- attendere che la scossa abbia termine;

- tutto il personale docente e tecnico presente nelle aule, nelle biblioteche e sale di lettura, nei laboratori didattici e di ricerca, manterrà il controllo degli studenti e degli utenti invitandoli alla calma e a rispettare i comportamenti sopra descritti.

In tutti i casi

Nel caso in cui chi ha rilevato l'emergenza non riesca entro pochi minuti a comunicare con nessuno degli addetti all'emergenza o con il coordinatore, deve chiamare direttamente i soccorsi esterni.

|  | Numero Unico Emergenza Emergency Number | 112 |
| --- | --- | --- |

L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo.

SCHEMA DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO

| Sono | (nome e cognome) |
| --- | --- |
| Telefono da | Università di Bologna – Tecnopolo di Rimini |
| Ubicata in | Via Dario Campana, 71 Rimini |
| si è verificato | (descrizione sintetica della situazione) |
| sono coinvolte | (indicare eventuali persone coinvolte) |